수 질 검 사 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	류현선	우안제	01/02 서경만

	관내 법정 수도꼭지 미생물 검사 및 노후관 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2017. 12. 29.
보 고 자 : 환경 8급 성명 : 류 현 선

보       고       내       용

검 사 일

2017. 12. 4.(월) ~ 12. 22.(금)

건    명

법정수도꼭지 미생물 검사 및 노후관 수질검사 결과 보고(12월)

내용

○ 검사대상 : 법정수꼭지 검사지점 54개소(일반 52, 노후 2)

○ 검사항목

- 일반 : 일반세균, 총대장균군, 대장균(3항목)

- 노후관 : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 염소이온, 암모니아성 질소(5항목)

○ 검사자 : 류현선

○ 검사결과

채수일	시료수(개)	검사결과	비고
12/4	8	적 합
12/5	8	적 합
12/11	2	적 합	노후관 2개
12/19	18	적 합
12/20	18	적 합

○ 보고자 의견

-12월 법정수도꼭지 미생물 검사 및 노후관 수질검사 결과 모두 적합하였음. 끝.

비  고