	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	요양병원 소방시설 소급적용 설치 및 출입문 자동개폐장치 설치 안내

1. 소방행정발전에 관심을 가져 주심에 감사드리며, 귀 병원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『화재예방․소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』일부 개정(2015.7.1.)에  따른 기준강화 유예기한(2018. 6.30.까지)이 도래함에 따라 강화된 소방시설을 조기에 설치 하여 주시고, 화재 발생시 거동이 불편한 노인의 안전대피를 위하여 피난출구 개선내용을 안내 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 관련법령 : 『화재예방․소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』 제12조 제1항

나. 적용시설 : 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비

붙임 : 1. 요양병원 소방시설 설치 안내문 1부.

2. 노인요양시설 출입문 『자동개폐장치』 설치 안내문 1부.  끝.

	노원소방서장
수신자	휴먼요양병원,희망요양병원,솔 요양병원,스마트 요양병원,태능성심 요양병원,선의세종노인전문병원,사랑 요양병원 ,더조은 요양병원
★담당자	이호진		예방팀장	양점철		예방과장	01/02 김용석
협조자
시행	예방과-81	(		)	접수		(		)
우	01791	노원구 한글비석로1길 8(하계동 251-14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-979-4119	/전송	02-949-4119	/	hojine2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)