문서번호	급수운영과-137
결재일자	2018.1.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수설비팀장		급수운영과장
최성태	유명수	박장진		01/03 유용일
협 조
	기전팀장		김충완
	주무관		代신인철

『보광배수지(1,2지) 내부 방수방식공사』

보광배수지 1지 담수 및 통수계획 보고

2018. 1.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

『보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사』

보광배수지 1지 담수 및 통수계획 보고

우리사업소에서 시행중인 「보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사」와 관련

하여 배수지 1지의 내부 방수·방식공사가 완료됨에 담수 및 통수계획을 보고 드림

■ 공사현황

○ 공 사 명 : 보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사

○ 공사개요 : 패널식 방수방식 2,930㎡, 도막식 방수방식 9,704.2㎡

단면보수 22㎡, 폼타이제거 단면보수(충진포함) 25,804개소

○ 공사기간 : 2017.08.28. ~ 2018. 05.26

○ 계약금액 : 1,046,000,000원

○ 계 약 자 : 우제이건설(주) 대표 김주연

○ 공 정 율 : 50% (보광배수지 1지 내부 방수·방식공사 완료)

■ 보고내용

○ 보광배수지 1지의 내부 방수·방식공사가 완료됨에 따라 통수시 공사시행에 따른 이물질 및 자재냄새 등이 수돗물에서 발생 우려가 있어

○ 보광배수지 1지 항 내부 청결유지 및 수질의 안정성을 확보하기 위해 통수 시행전 담수 및 퇴수작업을 반복 시행해야 할 실정임.

■ 담수 및 퇴수 일정

일 시	작업내용	비 고
*************	*****
*************	*****	************************
*************	*****	************
*************	*****
*************	*****

·담수 및 퇴수 등 일정 변경시 해당부서(기전팀)에 유선으로 통보예정

■ 조치의견

○ 상기와 같이 공사시행에 따른 수질사고를 사전에 예방 및 시민들에게 맑고 깨끗한 아리수 공급을 위해 담수 및 통수일정에 따라 추진하고자 하며

○ 2차 담수 후 수질검사(수질팀 및 물연구원) 결과에 따라 보광배수지 1지 통수 등

배수지 내부 방수·방식공사 시행에 만전을 기하고자 합니다. 끝.