＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 12월 정수 생산량 현황 보고(강북)

강북아리수정수센터 2017년 12월 정수생산 현황을 따로붙임 하여 보고합니다.

○ 생산량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2017 12월	증․감량	증․감율 (%)	2017. 11월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	23,733,044	18,972,982	-4,760,062	-25.09	19,180,676	-207,694	-1.09
총 생산량	23,560,310	18,834,110	-4,726,200	-25.09	19,012,690	-178,580	-0.95
1일 생산량	760,010	607,552	-152,458	-25.09	633,756	-26,204	-4.31
유 효 율	99.26	99.27	0.01		99.12	0.15

따로붙임 : 2017년 12월 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	권오정		정수과장	김형섭		강북아리수정수센터소장	01/03 서대훈
협조자
시행	정수과-16	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	3146-5844	/전송	3146-5807	/	oh22222@seoul.go.kr	/	대시민공개