	관악소방서
수신	관악구청장(건축과장)
(경유)
제목	근린생활시설 위반사항 통보 (민원사항 부분이관)

1. 사업소 2017-5644호 「민원 신청서」와 관련입니다.

2. 우리서 관내 ****************** 에 민원사항이 발생한 바, 조치과정 중에 우리서 소관사항이 아닌 위반사항이 발견되어 다음과 같이 통보하오니 사회이목 및 중요성을 감안하여 적의조치 하시기 바랍니다.

가. 대상

대상	주소	민원인	연락처	비고
********	********	***	*************

나. 통보 사항(민원인 요구사항)

- 상가4층 공유지 부분에 구조물 설치에 따라 유사시 요구조자 창문쪽으로 이동 불가

- 상가3층 중앙통로 반대편 베란다 부근에 비닐천막 설치, 한쪽 공유부근에 경비실 및 출입문 설치로 피난에 방해됨

- 지하1층 전기실 통풍구에 화분등을 올려놓아 통풍을 방해, 통풍구 옆에 불법계단 설치로 통풍 방해등 사안으로 전기실 온동상승등 폭발위험성

붙임  민원 신청서 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	최성기		예방팀장	이영호		예방과장	01/03 왕상욱
협조자
시행	예방과-166	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02)572-5523	/전송	02)839-3119	/	chltjdrl@seoul.go.kr	/	부분공개(6)