		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	진정민원 처리 (청학스포츠 건물 다이소)

안녕하세요. 박지수님

양천소방서 예방과 담당 조규영 입니다. 추운 날씨에 건강은 잘 챙기고 계신지요.

박지수님께서 지난 12월26일 응답소 홈페이지를 통해 신청하신 민원에 대하여 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

접수번호 : 20171226902210

민원발생위치: 서울시 양천구 오목교역 7번출구 옆 건물

대상명 : 청학스포츠 건물 지하1층 다이소

민원신고 내용

비상구 통로 확보 요청

답변

2017년 12월27일 오후에 현장 방문하여 건물 안전관리자 지성일님과 함께 확인한바 출입구 및 비상구 진열대가 피난에 장애가 된다고 판단하여 지점장 김금숙으로 하여금 진열대를 치우도록 지시하고 2018년 1월02일 오후에 다시 한번 건물 안전관리자 지성일님과 함께 방문하여 확인한바 출입구 및 비상구 진열대를 치웠으며 피난에 장애가 되는 모든 물품을 제거 하였음을 확인 하였습니다.

항상 저희 소방에 따듯한 시선으로 바라봐 주신것에 감사 드리며 앞으로도 지속적인 관심 부탁드립니다.  더 궁금한 사항이 있으면 양천소방서 예방과 담당 조규영 (02-2653-6276) 전화 주시면 성심것 답변 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자							조규영			위험물안전팀장					한효철					예방과장					01/03 윤봉수
협조자
시행			예방과-174									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2653-6276						/전송			02-2653-3119					/	sun1500@seoul.go.kr												/	부분공개(6)