문서번호	시설과-104
결재일자	2018.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	01/05 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2018.1.1~1.5)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`18.1.1 ~ 1.5.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’18 1.1 ~ 1.5.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
1.2	대공원	총무과/운영과 개별 전열기구(화재 및 전기절전 홍보) 동물원 사무실복도 전등ON~OFF(11:05분)
	순찰
1.3	대공원	고객센타/의무실 전기절전 요청 장미원매표소 WC 전등ON~OFF(14:20분)
	순찰
1.4	대공원	동물복지2과 문어발 콘센트 사용금지 통보 에너지 절전 홍보
	순찰
1.5	대공원	종관소 체력단련실 환풍기ON~OFF(10:30분)
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.