특수장소점검확인서[****〕

**************	**********************
******************	************************
**************	************
*******************************	***************

소방시설	지적내역	조치사항	보완기간	확인결과	비고
경보설비	1. 다음 장소에 발신기 지구경종 불량 - 1층, 6층, 8층 주계단 측 2. 다음 장소에 감지기 감지부 작동 불량 - 1층 여자화장실(광전식 1개) - 1층 파스칼스크린 내 VIP실(차동식 1개)	정비요함	12.14 ~ 1. 2	완비

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		유용석		01/05 김연경
협조	김기환