	성동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년 불량맨홀 정비사항 현지 확인 결과 제출

1. 재난관리과-3818(2017.12.28.)호 “2017년 분량맨홀 정비비 부과에 따른 현지 확인 알림” 관련입니다.

2. 현장대응단은 지하식 소화전 20430호를 현지 확인한 결과 공사가 진행되지 않음을 확인하여 붙임문서와 같이 결과를 제출합니다.

붙임 1.불량맨홀정비 현지확인 결과표  끝.

	현장대응단장
담당자	오성택		진압3대장	이상근		지휘3팀장	신형욱		현장대응단장	01/08 이은규
협조자
시행	현장대응단-197	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 현장대응단	/
전화	02-2622-1741	/전송	02-2622-1749	/	jaruleost@seoul.go.kr	/	부분공개(6)