	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림

1. 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물(다중이용업소) 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : ***********************

나. 대    상 : ****************************

다. 피해내역 : 23,450**

***************

*****************

라. 화재원인 : 부주의(음식물 조리 중)추정

마.  발생개요 :  2층 삼거리 전주집 음식점 직원이 예화방(표구사)창고 쪽에서 발생한 불길을 보고 유선전화로 119 신고한 화재로, 1층 전주집 음식점 가스렌진 상단 주름관 기름때에 음식물 조리 중 발생한 불티가 착화하여 2층 예화방 창고로 연소 확대 되어, 보관 중이던 액자 및 집기류가 소실되는 연소피해가 발생함. 끝.

	현장대응단장
수신자	예방과장,신영119안전센터장
담당자	이병은		지휘1팀장	강성현		현장대응단장	01/08 김창덕
협조자
시행	현장대응단-174	(		)	접수		(		)
우	03153	서울시 종로구 종로1길 28 종로소방서 현장대응단	/
전화	722-0119	/전송	739-0119	/	43197@seoul.go.kr	/	부분공개(6)