	강남소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	소방시설관리사 행정처분 요청(***********)

1. 예방과-20282(2017.6.27.)호“소방관계법령 위반사실보고서(**********)”와 관련입니다.

2. 강남소방서 표본검사 시 “화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률”제25조를 위반한 소방시설관리사에 대하여 다음과 같이 조사·보고하오니 관련규정에 의거 행정처분하여 주시기 바랍니다.

당사자	자 격	소 속	위반내용	처분법규
				행정처분
*** **********	******* ***********	******** ************	자동화재탐지설비 경계구역 설정불량(8→6) 연결살수설비 송수구역 불량(미비)	소방시설법제28조
				1차 경고

붙임  소방시설관리사 행정처분 조서 등 각 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	이해운		담당자	박상욱		검사지도팀장	김용철		예방과장	전결 01/08 양영숙
협조자
시행	예방과-602	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동 강남소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02)568-4164	/전송	02)2052-0177	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	부분공개(4)