고압가스 수불부(01.07)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	01/08 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					22,652						4,357
01.01		911	780	1,691	20,961		0	0	216	216	4,141
01.02		1,013	1,054	2,067	18,894		0	0	225	225	3,916
01.03		1,024	1,008	2,032	16,862		0	0	225	225	3,691
01.04	5,400	865	848	1,713	20,549		0	0	227	227	3,464
01.05		858	971	1,829	18,720		0	0	245	245	3,219
01.06		874	853	1,727	16,993		0	0	213	213	3,006
01.07		857	795	1,652	15,341		0	0	214	214	2,792
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.30
01.31
합계	5,400	6,402	6,309	12,711		0	0	0	1,565	1,565

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					25,731			44,202
01.01		0	0	0	25,731		2,442	41,760
01.02		0	0	0	25,731		2,611	39,149
01.03		0	0	0	25,731		2,619	36,530
01.04		0	0	0	25,731		2,696	33,834
01.05		0	0	0	25,731		2,365	31,469
01.06		0	0	0	25,731		2,016	29,453
01.07		0	0	0	25,731		2,053	27,400
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.30
01.31
합계	0	0	0	0		0	16,802