	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축)신청에 따른 협의 회신(18-2)

1. 건축과-67(2018.01.02.)호「건축신고(신축)신청에 따른 건축복합민원        일괄협의회 개최(*****************)」와 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조의 규정에 의하      여 건축허가 동의요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : *****************

나. 건 축 주 : ********

다. 공사종별 및 용도 : 신축/복합건축물(주택, 근생, 업무)

라. 건물규모 : 지하1층/지상7층, 1개동, 연면적 1,477.37㎡

마. 동의여부 : 동 의(붙임 건축허가 동의여부 통보서 참조)

바. 소방시설 :  소화기구, 간이스프링클러설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비,         시각경보기, 가스누설경보기, 유도등, 피난기구, 비상조명등, 연결송수관설비

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」          제13조에 의하여 사전에 착공 신고를 하신 후, 공사를 하여야 합니다.

나. 건축물의 안전을 위해 진입 도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인         해 소방차의 진입 및 소화활동설비 활용에 장애가 없도록 하여 주시기

바랍니다.

다. 방화관련시설 등은 관련규정(건축법, 전기사업법, 고압가스안전관리법        등)에 알맞은 시공이 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

라. 방염물품을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 대하여 선처리 후 재        가공 된 합판을 사용하지 마시기 바랍니다.

마. 건축물 외벽(외부) 화재에 의한 연소확대 방지를 위해 외장재(단열재       ＋마감재)를 준불연재료 이상 설치하시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	김삼열		예방팀장	류인길		예방과장	01/08 이상일
협조자
시행	예방과-305	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-954-6722	/전송	02-3492-3119	/	sam7088@seoul.go.kr	/	부분공개(6)