누수감액 현장조사 결과보고서

결재	주무관	민원처리팀장	현장민원과장
	이찬우	장욱	01/08 변재홍

	명에 의하여 상하수도요금 적용신청 민원과 관련하여 *****************현장에 출장하여 조사하고 아래와 같이 보고 합니다.
2018. 1. 8.
보고자 : 행정7급 성명 : 이찬우

-  보  고  내  용  -

□ 수전현황

소재지	성명	고객번호	업종	구경	사유
마포구 고산2길 42(노고산동	김정식	026573162	가정용	15㎜	**********

□ 납기별 사용량 현황분석

No	납기년월	검침일	업종	전월			당월
				검침코드	지침	사용량	코드	지침	사용량
1	2018-01-31	2017-12-29	10	10	6,512	222	10	7,789	1,277
2	2017-11-30	2017-10-29	10	10	6,290	219	10	6,512	222
3	2017-09-30	2017-08-29	10	10	6,071	286	10	6,290	219
4	2017-07-31	2017-06-29	10	10	5,785	308	10	6,071	286
5	2017-05-31	2017-04-29	10	10	5,477	264	10	5,785	308
6	2017-03-31	2017-03-01	10	10	5,213	132	10	5,477	264
7	2017-01-31	2017-01-01	10	10	5,081	147	10	5,213	132
8	2016-11-30	2016-11-01	10	10	4,934	356	10	5,081	147

□ 조사내용

- 위 수용가는 가정용 수전으로 업태변경등 급수패턴에 변동은 없으나 101호 화장실 바닥 노후파이프로 누수가 발생하여 2018. 1납기 사용량 1,277㎥로 직전 4개월 평균 220.5㎥보다 1,056.5㎥ 격증하였으며 2018년 1월 04일 수리하였음을 확인함.

□ 조사자 의견

- 위 민원은 옥내노후파이브교체로 누수가 발생하였으며 2018년 1월 납기 사용량이 급증한 가정용 옥내누수 수용가로,

-  서울시 수도조례 제26조 제3항 관련규정에 따라 정상사용량으로 판단되는 직전4개월 평균량을 기준으로 누수감액 처리코자 합니다.

□ 감면 내역

납기	사용량(㎥)	기준량(㎥)	누수량(㎥)	당초금액(원)	감면액(원)	조정액(원)
2018.1	1,277	724.5	220.5	2,323,300	1,852,100	471,200

별첨 : 1. 공사 사진 5매. 끝.

수리사진 1	수리사진 2
수리사진 3	수리사진 4
수리사진 5