아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	한국전력공사 사장
(경유)	이 문서 최종 수신기관의 장은 (강남지사장)입니다.
제목	공사계획신고 수리 통보(한국전력공사 강남지사)

1. 한국전력공사 강남지(배전)-973(2017.12.18.)호와 관련입니다.

2. 전기사업법 제61조(전기사업용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고) 제3항의 규정에 의거, 신고한 전력시설물 공사계획신고에 대해 다음과 같이 수리하였음을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 아울러, 공동구 내 부대설비(조명, 환기, 배수설비 등)에 대하여는 작동여부 등 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 개포개방외 비난연케이블교체공사

나. 신 고 인: 한국전력공사 강남지사장

다. 공사기간: 2017.11.06.~2018.01.24.

라. 공사내용: 개포전력구 내 비난연전력케이블 교체

마. 공사계획신고서 검토결과: 적정

붙임: 1) 공사계획신고서 검토서 1부.

2) 공사계획 신고필증     1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정춘용		햇빛발전팀장	김창중		녹색에너지과장	01/02 신동호
협조자
시행	녹색에너지과-128	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문청사 1동 11층)	/
전화	02-2133-3566	/전송	02-2133-1020	/	rokmc459@seoul.go.kr	/	대시민공개