예비 준공검사조서(2017년 서초,강남구 관내 상수도긴급누수복구공사)-5차

문서번호	시설관리과-502
결재일자	2018.1.9.

결재	주무관		시설관리과장
		이생기		01/09 박은선

공 사 명		2017년 서초,강남구 관내 상수도 긴급누수복구공사 - 5차 정산
*****		**************	준공예정일	2018. 1. 20.
구 분		지 적 사 항		시정․조치사항
시공부서	본 공사	보호통 설치 상태 - 적정 원형 밸브실 설치 상태 - 적정 누수복구 및 불용관 폐쇄 - 적정		-
	부대공사	포장 상태 - 적정		-
관리부서		************* ***
감 리 원		*****************
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함. 2018년 1월 9일

붙 임 : 예비준공사진 1부.  끝.