“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/08)

1. 2018.01.08.(월) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2018-01-08-(월)(A)		366,046	117,677	115,610	16,395	99,592	16,772
2018-01-07-(일)(B)		359,734	160,828	83,444	23,731	78,993	12,738
전년도	2017-01-08-(일) (C)	327,269	112,582	78,531	12,484	106,049	17,623
01-08(월)	전일대비(A-B)	6,312	-43,151	32,166	-7,336	20,599	4,034
차이량	전년대비(A-C)	38,777	5,095	37,079	3,911	-6,457	-851
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 1월 평균		370,692	124,526	84,898	22,459	120,233	18,576
2018.01.01~금일 평균		366,240	137,640	100,228	21,858	91,446	15,068

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(01월08일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	손병대		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	01/09 최규해
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	안정기
시행	시설관리과-474	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개