	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전화 민원 신청 대상 현장확인 결과 보고(******)

1. 관련근거

가. 전화 민원-260(2018. 1. 5.)호「******」

나. 예방과-487(2018. 1. 5.)호「전화 민원신청 대상 현장 확인 계획 보고(******)」

2. 전화 민원 신청 대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원개요

대 상	위 치	민 원 내 용	민원인(연락처)
******	***********	***************************	*** ***************

나. 확 인 일 : 2018. 1. 8.(월)

다. 확 인 자 : 위.이해운, 장.박상욱

라. 확인내용 : 전화 민원내용 현장 확인 및 소방관계법령 적용 여부 등

마. 확인결과 및 조치사항(전화 답변)

- 현장확인시 지하1층 내부 임대점포의 95%이상이 최초 분양면적을 초과하여 내부통로상에 물건을 적치하여 보행자의 동선확보가 필요하나,

- 은마종합상가는 유통산업발전법 제2조 7.상점가에 해당하고 내부 통로상 물건적치와 관련하여 상점가의 통로폭을 규정하는 법령사항이 없는 바,

-「은마종합상가 자치관리규정 제7조(과징금) 1. 세부내역 1) 점포 앞 복도 및 계단 상품 적치 단속 (1) 단속기준 점포 앞 복도 바닥 황색선 기준」의 황색선이 현재 거의 지워진 상태로서 황색선을 다시 그리고 홍보하는 선행조치로 자율적으로 관리할 수 있도록 관리사무소에 주지시켰으며,

- 유도등 및 자동방화셔터, 방화문등 소방·피난시설을 관리방법 지도함

붙임  전화 민원 및 예정 답변 내용 1부.  끝.

★담당자	박상욱		담당자	이해운		검사지도팀장	김용철		예방과장	01/09 양영숙
협조자
시행	예방과-733	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	025684194	/전송	025562119	/	papy6424@seoul.go.kr	/	부분공개(6)