문서번호	토목과-15710
결재일자	2017.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

지방공업주사		도로조명팀장		토목과장		안전건설교통국장
김학민		정찬재		박주완		12/27 김재겸
협조

★ ◉

준공검사 보고

2017년 가로등 및 기전시설물 정비공사(단가계약)

2017. 12.

성   동   구

(토 목 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

준공 검사 보고

2017년 가로등 및 기전시설물 정비공사(단가계약)

□ 공사개요

공  사 명: 2017년 가로등 및 기전시설물 정비공사(단가계약)

위     치: 우리 구 관내(고산자로 등 34개노선)

규     모: 가로등주 정비 등 7종 정비

공사기간: 2017.2.16. ～ 12.31.

도 급 자: 동하시티개발주식회사 대표 윤종사

도 급 액: 금343,994,280원

□ 공사내용

가로등 주요 공사내용

공종	규격	수량	공종	규격	수량
가로등주 설치	5~7M,기계화	19본	케이블 설치	CV2.5㎟*2C	1,550m
가로등주 설치	8~9M,기계화	10본	분전반 설치	W800*H2000	8면
가로등주 이설	8~9M,기계화	10본	가로등기초설치		11개
가로등주 철거	8~9M,기계화	17개	가로등 세척	차도등,보도등 등	2,697등
등기구 설치	100W이하	54개	램프 교체	250W 이하	76등
등기구 철거	100W이하	42개	안정기 교체	“	43개
등기구 철거	200W이하	31개	ELB 이설	가로등용 15A	16개
배관 설치	PE 36C	392m	등기구교체	LED75W	45개

□ 준공검사 내역

계약내용		검사내용
계약금액	343,994,280원	검사금액	전회155,486,000원 금회188,508,280원 누계343,994,280원
계약년월일	2017. 2. 14.	착 공 일	2017. 2. 16.
준 공 기 한	2017. 12. 31.	준공검사일	2017. 12. 27.

□ 조치의견

예비준공검사 합동점검 결과 계약내용과 같이 이상없이 공사가 완료되어
준공검사 처리함

붙임 1. 준공내역서 1부.
2. 준공사진 1부.
3. 예비준공검사조서 1부.