	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수완료 검수 결과 통보

1. 재난관리과-109(2018.1.5.)호 『고장 소방용수시설 보수완료에 따른 검수 계획(알림)』 과     관련입니다.

2. 우리 현장대응단 고장 소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이     통보합니다.

연번	식별	용수번호	고장 내용	검수 결과
1	지하식	1070	노후배관 교체	배수불량으로 확인 불가 / 미보수[추정]
2	지상식	1034	제수변 맨홀 파손	보수
3	지하식	1076	노후배관 교체	배수불량으로 확인 불가 / 미보수[추정]

붙임 : 1. 고장 소방용수시설 현황 1부

2. 소방용수시설 위치도 및 사진 각 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	홍성원		진압3대장	김성용		지휘3팀장	박창웅		현장대응단장	01/10 이선철
협조자
시행	현장대응단-196	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장대응단	/
전화	02-496-1191	/전송	02-2207-0119	/	ilpostino2253@seoul.go.kr	/	대시민공개