더불어 사는 활기찬 희망성동
		광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	찜질방 등 중앙소방특별조사 결과관련 조치계획 보고(더클식500**)

1. 본부 예방과-1181(2018.1.10.)호 『제천화재 관련 찜질방 등 중앙솝아특별조사 실시 결과 및 조치사항 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 관내 목욕장업(더클래식500스파)에 대한 중앙소방특별조사 실시 결과 시달에 따라 다음과 같이 조치하고자 합니다.

점검일	대상명	결과 및 조치사항
2017.12.29.(금)	더클래식500스파 (광진구 능동로 90)	①지하1층 남․여탕 상호출입구 방화문 자동폐쇄장치 불량 - 조치명령 ②전기안전관리 규정 미비, 전기안전관리자 선해임 신고필요(2017.12.18.인사), 전기안전관리자 비상교육 미비 – 기관통보(서울시녹색에너지과) ③현장컨설팅 7건 – 안내문 발송

붙임: 중앙소방특별조사 화재안전 진단 및 컨설팅 내역(더클래식500스파) 1부.  끝.

담당자							신재석			검사지도팀장					노기오					예방과장					전결 01/10 代성귀연
협조자
시행			예방과-574									(						)		접수											(						)
우	05023					서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)															/			fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		02-446-1385, 452-3285						/전송			02-458-0119					/	madamo28@seoul.go.kr												/	부분공개(5)