화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)

검사일자 : 2018. 1. 10.(수)

1. 확인대상

대 상 명	한국방송통신대학교 열린관			전화번호	*************
소 재 지	종로구 동숭동 181-2	대표자	방통대 총장	주 용 도	교육시설
건물구조	양식 R/C조 지상 4/1층			소방안전관리자	전환주 이사 (안전담당)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 분말 소화기 3.3kg/40개 20kg/10개 분산 배치되어 있음	-항상 보이는 곳에 비치토록 지도
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 단열재가 많이 적재되어 있어 용접시 소화기비치 및 안전요원 배치후 작업토록 요청	- 용접작업시 신고후 작업토록 교육
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 차량부서 위치에서 현장까지 수관여 내부 수관전개 소방활동 요망(기존 소방시설은 수리완료시 까지 사용불가)	-긴급시 즉시 정문안내 유도토록 교육
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 안전관리에 철저토록 지도	-안전담당자 변경(1918.1.1.)

2. 기본 확인사항

2.화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)                                                           검사일자 : 2018. 1. 10.(수)

1. 확인대상

대 상 명	돈의문3구역 도시환경정비사업 공사장			전화번호	02-739-5287 *************
소 재 지	종로구	대표자	이성재	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 R/C조 지상 26/7층			소방안전관리자	현장안전관리자 조정우 (과장)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 분말소화기 3.3kg/35개,20kg/2개 분산 배치됨	-소화기 위치 상시 확인토록 지도
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 파일박기 크레인 3대 파일박기 작업실시중으로 화기취급 및 용접작업 아직 없는 상태	- 레인등 안전사고에 주의토록 지도
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 대로변으로 소방활동상 장애 없음	- 차량 진입에 문제없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 공정률 3.6%

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		01/10 강길구
협조