문서번호	물재생시설과-521
결재일자	2018.1.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	01/10 이인근
협조

서남 수질계측기 유지관리용역 승인요청 검토보고(18년)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1.

물순환안전국

(물재생시설과)

서남 수질계측기 유지관리용역 승인요청 검토보고(17년)

㈜서남환경에서 승인요청한 수질계측기 유지관리용역에 대한 검토결과 보고임

Ⅰ		승인요청 개요

▢ 사 업 명 : 수질계측기 유지관리 용역

▢ 대상장비 : pH측정기 등 90대

▢ 요청비용 : *********(시설비)

▢ 관리장소 : 서남물재생센터 현장

▢ 계약방법 : 제한경쟁입찰

▢ 사업기간 : 계약일로부터 2018. 12. 31까지

▢ 요청사유 : 수질계측기 정비 및 유지관리로 수질관리업무에 철저

Ⅱ		검 토 내 용

▢ 사업타당성 : 원할한 수질관리를 위하여 수질계측기 정비 필요

▢ 설계내역

○ 심사방법 : 자체심사

- 계약심사 제외대상(서울시 계약심사 업무처리규칙 제4조, 계약심사 제외사업)

○ 설계방법 : 제경비, 기술료 등 적용요율 조정

○ 검토결과                                        (단위 : 천원)

요청금액	조정금액	절감금액	절감율	비고
*******	*******	******	*****	*******

		《주요심사내용》
******************* ******************** ************************************ ********************************** ************************************ ************************************* ********************* ***********************************

▢ 사업계획 반영여부 : 자체계획에 의거 시행

Ⅲ		물재생센터 준수사항

▢ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지방자치단체를 당사자로하는 계약에 의한 법률 제9조)

○ 수질계측기는 수질관리를 위한 주요장비로서, 측정기의 신뢰성        및 가동율 등 안정적인 사업수행을 위하여 제한입찰

▢ 조정금액(*********) 범위내에서 설계·발주하고 추가 절감방안이 있는 경우 반영하여 시행

▢ 지침서 내용을 숙지하여 검수에 철저를 기하도록 조치

▢ 충분한 시험운전을 통해 장비의 정확도, 정밀도, 이상유무 등 철저 확인

붙  임 : 설계내역서 1부. 끝