문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-117
결재일자	2018.1.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
이봉주	김환형	01/11 김복록
협 조
	★재무팀장		김기중
	주무관		한종수

북서울꿈의숲

방문자센터 화장실 오수배관 등 정비 계획

2018. 01

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

북서울꿈의숲 방문자센터 화장실 오수배관 등 정비 계획

북서울꿈의숲 방문자센터 여자 화장실 오수 배관 누수를 정비하고 점검구를 설치하여 시설 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설 현황

❍ 위     치 : 강북구 월계로 173(번동 산28-6일대)

❍ 방문자센터 1층 화장실(여자) 면적 : 28.7㎡

□ 문제점

❍ 2층 화장실 오수배관 노후로 인한 누수 발생으로 1층 화장실 천정 오염

❍ 화장실 위생설비 수리 시 단수 등을 위한 점검구 미설치

누 수 현 황	점검구 미설치
	점검구 설치 위치

□ 대책

❍ 노후된 오수배관 수리 및 오염된 화장실 천정 도색 등

❍ 지하 천정 등 점검구(3개소) 추가 설치

□ 정비 계획

❍ 교체방법 : 전문업체와의 수의계약

- 업체명 : ******************************

*****************

❍ 소요예산  : ***********************

❍ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 시행령                   제25조제1항5호나목

❍ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리, 공공운영비

□ 기대효과

❍ 쾌적한 위생환경 조성

❍ 위생 배관 수시 점검 및 밸브 조절 용이로 관리 철저

붙임  1. 산출기초조사서  1부.

2. 견적서(타견적서 포함) 각 1부.  끝.