＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강동수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	2017년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비실적 보고(강동)

1. 급수설비과-1315(2017.2.14.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 수도계량기보호통 전수조사 결과 보온재 및 뚜껑의 파손, 망실등으로 보온미비된 보호통에 대한‘17년 1월~12월 정비실적을 아래와 같이 보고합니다.

가.정비실적1780,980

구 분		계	15	20	25	30	40	50
정비실적	보온재	1,780	1,117	272	251	77	60	3
	뚜껑	980	573	144	139	69	44	11

붙임: 정비리스트 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	김용현		급수운영과장	01/11 김태헌
협조자
시행	급수운영과-593	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	부분공개(6)