문서번호	급수운영과-605
결재일자	2018.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관			급수운영과장
김종수		김용현			01/11 김태헌
협 조
		주무관		송종범
		주무관		양봉우
		주무관		최지영
		주무관		이덕규
		주무관		조봉구

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2018.  1.  9.(화)

일일 공급량 결산 보고

2018. 1.

강동수도사업소

2018.  1.  9.(화)

일일 공급량 결산 보고

총괄표

일별	2017. 1월				2018. 1월						비고 (전년,전일대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			2,673,565	총 공급량			2,723,987	50,422	1.9
	일 평균			297,063	일 평균			302,665	5,602	1.9
	일 최소			291,489	일 최소			274,114	-17,375	-6.0
	일 최대			308,156	일 최대			326,291	18,135	5.9
1	일	-1.6	6.9	291,489	월	-5.1	3.8	320,453	28,964	9.9
2	월	1.8	9.2	292,629	화	-4.3	1.8	298,999	6,370	2.2
3	화	-2.3	7.7	305,216	수	-7.1	-0.4	303,507	-1,709	-0.6
4	수	1.0	8.9	298,835	목	-8.7	-0.7	292,841	-5,994	-2.0
5	목	-0.1	7.3	295,464	금	-5.6	1.6	300,399	4,935	1.7
6	금	2.5	11.4	293,812	토	-6.8	2.9	310,167	16,355	5.6
7	토	0.0	10.5	308,156	일	-5.7	2.8	274,114	-34,042	-11.0
8	일	4.0	10.9	296,159	월	-1.2	4.0	326,291	30,132	10.2
9	월	-3.1	4.3	291,805	화	-6.1	-1.2	297,216	5,411	1.9	전년동월 대비 공급량 증가,전일 대비 감소
10	화				수
11	수				목
12	목				금
13	금				토
14	토				일
15	일				월
16	월				화
17	화				수
18	수				목
19	목				금
20	금				토
21	토				일
22	일
					월
23	월				화
24	화				수
25	수				목
26	목				금
27	금				토
28	토				일
29	일				월
30	월				화
31	화				수
평균기온		0.2	8.6			-5.6	1.6

구역 유량계별 공급량                               2018. 1. 9.

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			299,855	326,291	297,216	-2,639	-0.9
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	101,632	132,185	117,700	16,068	15.8
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	92,335	80,720	72,600	-19,735	-21.4
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	372,023	393,636	385,500	13,477	3.6
KD- 6 암사(강남)	유출	이상없음	266,135	280,250	278,584	12,449	4.7

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계				암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동
전년 대비	증감량	-2,639	-7,204	-16,014	-4,500	15,303	-1,993	4,565
	비율	-0.9	-3.4	-40.7	-6.8	17.3	-12.6	5.1
금 일		297,216	202,600	23,370	61,838	103,549	13,843	94,616	전일대비 - 광암: 감소 - 암사: 감소
전 일		326,291	220,542	26,168	68,922	116,196	9,256	105,749
전년동월 일평균		299,855	209,804	39,384	66,338	88,246	15,836	90,051
담당자			김종수	최지영	조봉구	김희철	이덕규	양봉우

□ 전년 동월(일 평균) 대비 공급량 감소(광암중 감소, 길동중 증가)

※ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대,

광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

가락시장(광암4블록)을 암사수계→광암수계로 변경: 2017. 7. 28~

공급량 비교표

특이사항

□ 전년 동월 및 전일 대비 공급량 감소

붙임: 공급량 상세내약(부서업무공지 참조). 끝.