문서번호	시설관리과-757
결재일자	2018.1.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장
이문성	01/11 천성훈

『북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사-4차』 기존관철거및폐쇄결과보고서

2018. 1.

명에 의거『북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사-4차』를 감독하고 기존관에 대한 철거 및 폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2018. 1. 11

보 고 자 : 지방시설주사     이 문 성

1. 공 사 명 : 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사-4차

2. 공사기간 : 2017.10.21 ~ 2017.12.20

3. 관부설 및 철거 ․ 폐쇄 현황

구분	관 부 설			철 거			폐 쇄
	관종	구경(㎜)	연장(m)	관종	구경(㎜)	연장(m)	관종	구경(㎜)	연장(m)
실적	계	13~300	260.3	계	13~300	161.6	계	13~100	291.4
	SSP	15	105.7	GSP	15	42.3	GSP	15	125.4
		20	107.9		20	4.2		20	91.1
		25	16.7		25	0.5		25	20.3
		30	3.4		30			30	18
		40	11.3		40	3		40	31.7
		50	8.6		50			50	4.9
	DCIP	80	2.7	SSP	15	8.6	CIP	80
		100			20	44.5		100
		150			25	11.3		150
		200			30	3.1		200
		250			40	7.8		250
		300	4		50	7.9		300
	PVC	15		PVC	15	7.1	GSP	15
		20			20	10.5		20
		25			25	4.5		25
		30			30			30
		40			40	3		40
		50			50			50
	DCIP	80		DCIP	80	3.3	DCIP	80
		100			100			100
		150			150			150
		200			200			200
		300			300			300

4. 분기점 폐쇄 현황

구 분	분 기 점 폐 쇄						분기점미폐쇄	비 고
	계	새들잠금	누수방지새들	분기점재용	맞이음	기타
구분	19	15	1	1	2

붙 임 : 철거 및 폐쇄 현황 1부.  끝.