	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 건축공사장 위험물 소방검사 결과 알림

1. 관련근거

가. 예방과-28593(2017.11.30.)호「겨울철 건축공사장 소방안전대책 추진강화 계획 알림」

나. 예방과-29481(2017.12.7.)호「2017년 건축공사장 위험물 소방검사 계획 알림」

2. 건축공사장에서 사용하는 위험물에 의한 화재발생요인을 사전에 제거하고 자율적인 위험물 안전관리 의식을 고취시키기 위해 실시한 2017년 건축공사장 위험물 소방검사 결과를 다음과 같이 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기    간: 2017. 12. 11. ~ 12. 29.

나. 대    상: 전체 *369개소 중 367개소 실시(미실시 22개소)

* 소방시설 착공신고한 연면적 5000㎡이상 건축공사장

다. 결    과: 양호 340개소 / 불량 7개소

라. 조치내역: 총 55건 조치완료(입건 1, 과태료 6, 명령 0, 현지시정 48)

※ 세부내용: 붙임참조

붙임  2017년 건축공사장 위험물 소방검사 결과(한글, 엑셀) 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당자	황영규		가스위험물안전팀장	김창섭		예방과장	01/11 이홍섭
협조자
시행	예방과-1334	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동6-7) 서울소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1532	/전송	02-3706-1549	/	hyg119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)