	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(1779호) 이설완료에 따른 현장 확인 결과보고

1. 재난관리과-267(2018.1.9.)호 『소방용수시설(1779호)이설완료에 따른 현장확인 계획 알림』와 관련입니다

2.「일원동삼성생명업무시설」건물 소방용수시설 이설 완료됨에 따른 현장확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 일   자 : 2018. 1. 10.

나. 대   상 : ****************************

다. 확인결과

1) 삼성생명건물 조경작업 미완료로 사용이 곤란한 상태

2) 공사장 펜스 안쪽에 위치해 있어 공사가 마감된 후 사용가능

붙임 소방용수시설 확인점검 결과(수서 1779호) 1부. 끝.

	수서119안전센터장
담당자	이현로		진압3팀장	최형모		119안전센터장	01/11 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-224	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 도산대로 320 (논현동)	/
전화	02-517-5119	/전송	02-542-0119	/	leeshane1201@seoul.go.kr	/	부분공개(6)