고압가스 수불부(01.11)

결재	주무관	정수과장
	김유선	01/12 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					22,652						4,357
01.01		911	780	1,691	20,961		0	0	216	216	4,141
01.02		1,013	1,054	2,067	18,894		0	0	225	225	3,916
01.03		1,024	1,008	2,032	16,862		0	0	225	225	3,691
01.04	5,400	865	848	1,713	20,549		0	0	227	227	3,464
01.05		858	971	1,829	18,720		0	0	245	245	3,219
01.06		874	853	1,727	16,993		0	0	213	213	3,006
01.07		857	795	1,652	15,341		0	0	214	214	2,792
01.08	5,400	826	822	1,648	19,093		0	0	223	223	2,569
01.09		947	1,037	1,984	17,109		0	0	238	238	2,331
01.10		980	1,089	2,069	15,040		0	0	240	240	2,091
01.11		1,075	1,194	2,269	12,771	5,400	0	0	226	226	7,265
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.30
01.31
합계	10,800	10,230	10,451	20,681		5,400	0	0	2,492	2,492

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					25,731			44,202
01.01		0	0	0	25,731		2,442	41,760
01.02		0	0	0	25,731		2,611	39,149
01.03		0	0	0	25,731		2,619	36,530
01.04		0	0	0	25,731		2,696	33,834
01.05		0	0	0	25,731		2,365	31,469
01.06		0	0	0	25,731		2,016	29,453
01.07		0	0	0	25,731		2,053	27,400
01.08		0	0	0	25,731		2,080	25,320
01.09		0	0	0	25,731	19,000	2,154	42,166
01.10		0	0	0	25,731		1,842	40,324
01.11		0	0	0	25,731		1,185	39,139
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.30
01.31
합계	0	0	0	0		19,000	24,063