문서번호	시설관리과-1181
결재일자	2018.1.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
채규성		정인주	01/12 代박종일
협 조
	주무관			배형진
	주무관			박병화
	주무관			나인종

배수지·가압장 기전설비 정기점검 결과보고(12월)

2018. 1.

동부수도사업소

(시설관리과)

배수지·가압장 기전설비 정기점검 결과보고(12월)

□ 관련근거

○ 2017년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-922, 2017.1.9.)

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2017. 12. 1. ~ 12. 31.

○ 점검대상 : 배수지 및 가압장 기전시설물

- 배수지                : 8개소

- 가압장 및 증압장      : 16개소

- 배수지․가압장 유량계 : 23개소

○ 점 검 자 : 7명(기전팀장, 기전팀 직원 4명, 수리반 2명)

○ 점검내용 : 붙임『배수지․가압장 기전설비 및 유량계 점검표』 참조

□ 점검결과

○ 주요 정비사항

- 마장 증압장 인버터 1호기 PCB(회로기판) 고장 1건

- 휘경B 증압장 토출압력 표시 오류 1건

- 전용선로 통신 이상 4건 등

○ 조치결과

(단위 : 건)

구 분	정비대상	정비완료	진행 중	비 고
계	8	8	-
12월 정비건수	8	8	-
전월 미결건수	-	-	-

□ 조치의견

○ 향후 지속적인 점검을 통하여 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙  임  1. 배수지·가압장 기전설비 세부점검결과 1부

2. 배수지·가압장 기전설비 및 유량계 점검표 각 1부.  끝.