		동부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	004942369	고객접수번호	0932018002316
수용가명	***	민원신청일	2018년 01월 12일
수용가주소	******************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19671129	기물번호	h1600908090
현장방문일시	13시 55분	현장출동자	김성호
입회자	***	수용가와의관계	보닝ㄴ
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥내 급수관 노후로 소출수 민원인 수리토록 안내

끝.

주무관							김성호				현장민원과장					01/12 정남기
협조자
시행			현장민원과-839										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13																/			http://arisu.seoul.go.kr/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)