	동대문소방서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	건축허가 동의 관련 소방시설 설치적용 및 건축물 외벽 마감재료 적용 협조 요청

1. 평소 소방 예방행정 발전에 적극 협조 해 주신 귀 구청에 깊은 감사를 드립니다.

2. 최근 소방시설법 개정과 관련하여 소방시설 기준이 강화되었으며(6층 이상 건축물 스프링클러설비 설치), 건축물 외벽(외부) 마감재 사용과 관련 화재에 의한 급격한 연소확대 방지를 위하여 건축허가 시 건축물 외벽 마감재료를 준불연재료 이상으로 설치할 수 있도록 적극 협조당부 드립니다.

붙임 건축허가 등의 동의 대상물의 범위 및 외벽 마감재료 적용기준 1부.  끝.

	동대문소방서장
수신자	동대문구청장(건축과장),동대문구청장(주택과장)
담당자	이종길		예방팀장	정재환		예방과장	전결 01/15 진광미
협조자
시행	예방과-809	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2242-3119	/	whdrlf0662@seoul.go.kr	/	대시민공개