		서부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003509792	고객접수번호	0962018002919
수용가명	조월호	민원신청일	2018년 01월 14일
수용가주소	*********************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19830720	기물번호	*********73
현장방문일시	10시 30분	현장출동자	박성열
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	동결	수압/관종	3.5kg/cm² / 스테인리스
처리결과	입인관 동결 확인 후 즉시 조치하였음

끝.

주무관							박성열				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					01/15 김홍준
협조자
시행			시설관리과-1052										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 시설관리과 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3700							/전송			3146-3739					/	tjdduf9498@seoul.go.kr													/	부분공개(6)