	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	지하상가 유관기관 합동 소방특별조사 실시계획

1. 관련근거

가. ‘강남 지하쇼핑·백화점… 비상구 막은 상품더미 들(매일경제 2018.1.9.)

나. 본부 예방과-1333(2018.1.11.)호『지하상가 유관기관 합동 소방특별조사 계획』

2. 위와 관련, 소유자(관리주체)가 서울특별시장(서울시시설관리공단)인 지하상가에

대하여 유관기관 합동 소방특별조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사대상 : 청량리역 지하상가(서울시 소유)

나. 조 사 반 : 8명

○ 소방 : 5명(검사지도팀장, 소방특별조사반 2개조 4명)

○ 전기 : 1명(*****************)

○ 가스 : 1명(******************)

○ 민간전문가 : 1명(******************)

다. 조사일시 : 2018.1.18.(목) 14:00 ⇒ 대상처 미통보(불시점검)

라. 중점 점검사항

○ 비상경보설비 및 방송설비 등 화재경보설비 정상상태 유지관리 여부

○ 소화설비 및 제연설비 (전문적이고 세부적인 조사 실시)

- 수계펌프성능시험, 제연설비 동작 시험, 가스계 저장실 점검 등

○ 피난설비 폐쇄·훼손 및 변경 등 피난관련 장애 여부 확인

- 피난통로 및 방화문 앞 상품진열 등 엄중 적발 후 행정처분

○ 가스 및 전기 안전관련 시설 점검(해당 기관 조사서 활용)

마. 점검 결과 제출 및 조치

○ 제출기한: 2018.1.19.(금) 동대문소방서 예방과 제출

○ 제출방법

- 소방,민간전문가 : 별첨 소방특별조사 세부조사표

- 전기, 가스 : 해당기관 세부특별조사서

※ 지적사항, 불량내용, 개선사항 등 포함

○ 지적사항 조치

- 시 소유 설비 : 소방서 ⇒ 본부 ⇒ 기관통보(서울시시설관리공단)

- 개인 점포의 위법사항 : 점유자에게 행정처분(소방서, 해당기관)

3. 행정사항

○ 합동점검반 회의 실시

- 일 시(장소) : 점검당일 14:00(청량리역 지하상가 관리사무실)

- 참 석 자 : 합동점검반 전원 및 청량리 직원

- 내    용 :  점검취지, 기관별 임무, 향후처리절차 설명 후 점검 실시

○ 합동점검 시 관계자 등 교육(훈련) 병행 실시

- 지하상가내 설치 및 비치된 소방시설 등 사용법

붙임 1. 지하상가 유관기관 합동 소방특별조사 계획(본부) 1부.

2. 지하상가 유관기관 소방특별조사 대상 현황(동대문) 1부.

3. 소방특별조사 세부조사표 1부.  끝.

담당자	박주희		검사지도팀장	유승현		예방과장	진광미		소방서장	01/16 이영우
협조자
시행	예방과-914	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 장한로34 동대문소방서 예방과 3층	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02)2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	pjh119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)