문서번호	행정지원과-1248
결재일자	2018.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
이병돈	김광석	서경만	01/17 박영헌

마 포 민 원 센 터

오수관 교체 계획

2018. 1. 17.

서 부 수 도 사 업 소

【행 정 지 원 과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

마포민원센터

오수관 교체 계획

우리 사업소 마포민원센터 화장실 오수배관(주철)이 노후(부식)로 막힘이 자주 발생하여 방문 고객 및 근무 직원의 사용상 불편을 초래하므로 이를 교체하고자 합니다.

❑ 정비 대상 : 마포 민원센터 1층 화장실 오수 배관

❍ 마포민원센터 시설 개요

- 위    치 : 서울특별시 마포구 아현동 711-2

- 규    모 : 연면적 2,259.89㎡(지상 5층, 지하 1층)

- 건축시기 : 1991년   ※ 민주노청과 협의 후 리모델링 시 이전 예정(협의 중)

❑ 현황 및 문제점

❍ 건물의 일부인 1층(민원실)만 사용 중

❍ 막힘의 주 원인이 노후 배관(주철관 부식)으로 판단됨

❍ 변기 막힘 발생으로 직원 및 방문 고객, 인근 사용 주민의 불편 호소

❍ 2017년도 오수관 세척 작업을 2회 실시 하였으나 막힘이 반복적으로 발생함.

❑ 해결방안

❍ 노후 배관 교체 공사 시행 : 주철 배관 ⇒ PVC배관

❑ 계약방법 : 수의계약(소액)

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법퓰 시행령 제25조 제1항 제5호 가목

- 2017 수의계약 제도 계선개획(행정1부시장 제84호 2017. 3.17.)

❑ 소요예산 : 3,800천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비