문서번호	시설관리과-1283
결재일자	2018.1.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김진태		서규석	01/17 김기상
협조

누수피해 배상접수에 관한 중간보고(영등포구 양평동1가 13-1)

2018. 01.

남부수도사업소

누수피해 배상접수에 관한 검토 보고

(영등포구 양평동1가 13-1)

영등포구 양평동1가 13-1번지 누수에 따른 누수피해 배상접수에 대하여 아래와      같이 중간보고합니다

□ 발생현황

○ 누수신고 접수

- 접수일 : 2017. 07. 07(수)

- 위 치 : 양평동1가 13-1

- 신고인 : *****************************

○ 누수피해 배상보험신고 및 접수

- 접수일 : 2017. 07. 24(수)

- 요구인 :******************************

- 피해내용 : 양평동1가 13-1번지 상수도관 누수로 옆 건물인 수요가 건물(양평동1가13-1번지)지하가 침수되어 천장 바닥 등 피해보상 요구함.

□ 진행상황 및 문제점

○17년 7월 24일 누수피해 배상보험을 한국지방재정공제회에 접수 한 후 진행이 더디어 수차례 담당손해사정에 연락을 했음에도 불구하고

○18년 1월 16일 담당 손해사정으로부터 배정액이 소진 되어 처리가 불가 하다고 유선상 통보 받음.

○누수피해 배상은 신고일기준으로 처리 됨에 따라 7월 24일 신고일 기준배정액 소진은 타당성이 없음.

□ 조치 의견

○ 위 진행사항을 우리 본부와 배상책임보험(누수피해)이 계약된 한국지방   재정공제회에 통보하여 진행이 늦어진 원인을 규명.

○ 신속한 민원처리에 만전을 가하고자 함.

붙임 : 1. 누수피해 배상보험 접수 1부.  끝.