	서울물연구원
수신	총무과장
(경유)
제목	2017년 연구실 정밀안전진단 결과(전기분야) 개선 요청

1. 물순환연구과-431(2018.1.17.)호 및 총무과-268(2018.1.11.)호와 관련입니다

2. 위 대호와 관련하여「`17년 연구실 및 실험실에 대한 전문기관 정밀 안전진단」 결과, 물순환연구과 실험실 전기분야에 대해 아래와 같이 개선·요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 협조 요청사항 (시설보수반)

- 실험실 내 분전반 도어에 설치된 전기기구「충전부 덮게 설치」(1건)

- 실험대 아래, 개수대 옆에 설치된 일반형 콘센트를 감전 및

단락 위험이 작은 「방우형 콘센트로 교체」(2건)

나. 조치기간 : 2018.1.30(화)까지

붙임 :  `17년 연구실 정밀안전진단 결과조치 계획(자체) 1부.  끝.

	물순환연구과장
주무관	김영돈		물순환연구과장	01/17 안진
협조자
시행	물순환연구과-432	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의동 130-1)	/
전화	02-3146-1854	/전송	02-3146-1868	/	kiyd@seoul.go.kr	/	대시민공개