문서번호	기전과-384
결재일자	2018.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
정영훈		김현기	01/16 정판식
협조

2018년 자가용전기설비 정기검사 시행계획

2018. 1.

동부도로사업소

(기 전 과)

2018년 자가용전기설비 정기검사 시행계획

우리사업소에서 관리하고 있는 기전시설물에 대한 정기검사 주기가 도래되어 한국전기안전공사 정기검사를 실시하여 기전시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		시행계획

□ 법적근거

○ 전기사업법 제65조 및 동법시행규칙 제32조

- 정기검사대상 전기설비 : 고압이상의 수전설비 및 75kW이상 비상용 예비발전설비

- 정기검사대상 검사시기 : 3년마다 2월 전후

□ 정기검사 대상 시설물

○ 정기검사대상 : 올림픽대교 외 4개소

(단위 : 개소)

계	교량	지하차도
5	1	4

시설명		계약전력(kW)			수전전압(V)	종전검사일	검사도래일
		계	수전설비	발전설비
교량	올림픽	225	225	-	22,900	2017. 1. 15.	2020. 1. 15.
지하차도	신원	3,000	1,750	1,250	380/220	2016. 6. 9.	2019. 6. 9.
	송파	374	174	200	380/220	2015. 12. 31.	2018. 12. 31.
	석촌	278	163	115	380/220	2015. 3. 23.	2018. 3. 23.
	천호	225	135	90	380/220	2016. 9. 27.	2019. 9. 27.

2		추진방법

○ 점검대상 : 검사도래일 전 점검 시행

○ 석촌지하차도 점검 계획

- 점검예정일 : 2018. 3. 8.(목) 10:00~

- 점검기관 : 한국전기안전공사

- 소요예산 : 51,150원(금오만일천일백오십원)

- 예산책정 근거

구 분	금 액(원)	비 고
기 본 료	39,000
kW 요금	7,590	66[원] × 115[kW]
소 계	46,500	십단위절사
부가가치세	4,650
총 계	51,150

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공요금관리, 일반운영비, 공공운영비

3		추진일정

○ 2018. 1. : 자가용전기설비(석촌) 정기검사 신청

○ 2018. 3. : 자가용전기설비(석촌) 정기검사 시행

○ 2018. 12. : 자가용전기설비(송파) 정기검사 신청 및 시행

4		행정사항

○ 정기검사 수수료 견적서에 의거 정기검사 수수료 납부

붙임 1. 기전시설물 전기안전공사 정기검사현황(2018년) 1부.

2. 자가용전기설비 정기검사 안내 공문 1부.

3. 자가용전기설비 정기검사 수수료 1부.

4. 자가용전기설비 정기검사 수수료 견적서 1부.  끝.