＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	시설물 작업지시(소화보수56)

1. 우리사업소에서 시행하는 「2017년 강남구관내 상수도 시설물설치 및 보수공사」에 대하여 다음과 같이 작업지시 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 강남구관내 상수도시설물설치 및 보수공사

나. 지시일자 : 2018. 1. 17

다. 작업기간 : 2018. 1. 17~ 2018. 1.30

라. 계 약 자 : 록파건설(주) 대표 임창이

마. 지시현황

연번	지시번호	주 소	지 시 내 용			예산과목	비고
			구 분	구 경	정 비 내 용
1	소화보수 56	강남구 삼성로212(은마앞파트 종합상가 국민은행앞	소화전	지하저수조	소화 지하저수조 철판 맨홀 주변침하로 안전사고 위험으로 철개(916)교체	소화보수
			이	하	여 백

붙 임 : 작업지시서 2부.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	록파건설(주),건양엔지니어링(주)
주무관	이승우		급수운영과장	01/18 박희철
협조자
시행	급수운영과-1030	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동 459-4)	/
전화	(02) 3146-4841	/전송	(02) 3146-4889	/	leu1981@seoul.go.kr	/	부분공개(7)