	중랑소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사시설(차고문,수관건조대) 고장발생 보고

1. 우리 안전센터의 청사시설, 차고문에 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

2. 고장 발생 내용

시 설 명	출동차량 차고문
고장일시	2018.1.18. 16:00경 귀소후 차고문을 내리던중 발생
조치사항	차고문을 수동 개방, 소방차량을 청사 외부에 배치
상태 및 원인	레일에서 차고문 이탈발생 및 모터 노후로 업체에 문의한바 교체요함.
사 진

시 설 명	수관건조대
고장일시	2018.1.18. 10:00경 주간점검으로 수관 보관대 건조수관 정리중 고장발생
조치사항	안전사고 우려되어 청사 후정 및 차고에 젖은수관 건조중
상태 및 원인	리미트스위치 작동불량,철선 와이어 이탈로 업체에 문의한바 교체 및 수리요함.
비 고	※향후 수리 및 교체시 컨트롤 스위치를 현장대응단과 같은방식으로 교체요함
사 진

끝.

	중화119안전센터장
★담당자	이상덕		1팀장	최의식		119안전센터장	01/18 조상현
협조자
시행	중화119안전센터-227	(		)	접수		(		)
우	02102	서울특별시 중랑구 동일로 783	/
전화	02-3423-2033	/전송	02-3423-0326	/	duk19@seoul.go.kr	/	대시민공개