음수대 관리 점검 복명서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	정원형	이승영	01/18 이병운

	명에 의거 담당지역내 학교에 설치된 아리수음수대를 현장점검 후 그 결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2018. 1. 18.
보고자 : 직 지방시설서기보 성 명 정원형

가. 학교 아리수음수대 점검대상 및 점검현황

▢ 점검대상 : 공덕초등학교외 5개소

▢ 점검일시 : 2018. 1. 16.~ 1. 17.

나. 점검내용 및 결과

순번	학교명	정수기 설치여부		음수대 관리상태		음수대 관리인 지정 여부		음수대 청소 상 태		시설물 고장여부		수질검사 여부		음수대 철거여부
		설치	미 설치	양호	불량	지정	미 지정	양호	불량	고장	해당없음	검사	미 검사	철거	해당없음
1	공덕초등학교		○	○		○		○			○	○			○
2	공덕초등학교 병설유치원		○	○		○		○			○	○			○
3	광성고등학교		○	○		○		○			○	○			○
4	광성중학교		○	○		○		○			○	○			○
5	신석초등학교 -감면대상제외-	○		○		○		○			○		○		○
6	신수중학교 -유지관리계약-		○	○		○		○			○	○			○

다. 조치 사항

▢  상기 학교에 대하여 현장점검 결과를 요금과에 통보 하고자 합니다.

첨부 : 음수대 관리점검 복명서 각 1부.  끝.