문서번호	요금과-1768
결재일자	2018.1.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	01/18 박영헌
협조
	요금관리1팀장		강충성

유수율 및 조정량 분석보고 (‘17년 11월)

2018.  1. 18. (목)

서부수도사업소

요금과

‘17년 11월 (1월 납기)유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2017년 유수율 목표 : 96.66%

□ 11월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2017	113,371	111,664	98.5
	2016	113,814	112,895	99.2
	증감	-443(0.4%)	-1,231(1.1%)	-0.7
당월	2017	10,067	10,351	102.8
	2016	10,024	10,439	104.1
	증감	43(0.4%)	-88(0.9%)	-1.3

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘17.11월(1월납기) 당월 유수율은 102.8%로 공급량은 10,067천㎥으로 전년         동기대비 43천㎥ 증가, 조정량은 10,351천㎥ 전년동기 대비 88천㎥ 감소             되어 유수율(102.8%)은 전년대비 1.3% 감소함.

○ ‘17.11월 누계 유수율은 98.5%로 전년대비 0.7%감소하였는데 이는

-  지난 5월 이후 북악터널배수지 유입유량계 센서교체로 공급유량 오차가 감소함에 따      라 우리사업소 공급량이 상대적으로 증가한데 원인이 있으며,

-  관내 주택재개발지역의 이주 증가로 인한 인구감소, 전년대비 12~1월 연휴 일수 증      가로 조정량은 감소한 것으로 판단됨.

-  전년동월 대비 감소하였지만 금년 목표 96.66%보다 1.83% 상회하는 수준으로 목      표 달성은 무난할 것으로 보임.

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.6	90.9	103.6	89.9	102.8
2016	98.9	96.0	100.9	95.1	104.5	97.3	106.6	91.3	105.3	90.9	104.1	91.7
증감	2.6	1.2	1.4	0.70	-0.5	-3.2	-5.0	-0.4	-1.7	-1.0	-1.3

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	8,352	10,370	7,963	13,098	1,356	6,806	6,504	6,182
	조정량	8,729	10,432	7,503	12,960	1,244	6,660	7,763	6,131
	유수율	104.51	100.60	94.22	98.95	91.74	97.85	119.36	99.18
당월	공급량	743	1,077	538	1,176	104	621	704	555
	조정량	1,057	793	869	983	127	527	452	791
	유수율	142.26	73.63	161.52	83.59	122.12	84.86	64.20	142.52
담당자	유수율 총괄 : 강충성 (요금과)
	공급량 총괄 : 이래운(시설관리과),양재덕 (급수운영과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,963	4,098	7,506	21,032	6,194	4,374	7,572
	조정량	1,820	3,750	7,046	20,454	5,758	4,491	6,922
	유수율	92.72	91.51	93.87	97.25	92.96	102.67	91.42
당월	공급량	185	314	644	1,916	252	631	608
	조정량	37	438	814	1,681	688	421	674
	유수율	20.00	139.49	126.40	87.73	273.02	66.72	110.86
담당자	유수율 총괄 : 강충성 (요금과)
	공급량 총괄 : 이래운(시설관리과),양재덕 (급수운영과)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	133,594	10,352	131,919	10,433	-81	-0.78
가정용	117,623	7,077	116,463	7,050	27	0.38
공공용	1,007	973	997	1,042	-69	-6.62
일반용	14,887	2,059	14,379	2,083	-24	-1.15
욕탕용	77	243	80	258	-15	-5.81

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2018년 1월 납기 전체 조정량은 전년대비 81천㎥ 감소함.

- 업종별로는

<가정용> : 27천㎥ 증가.

○ 관내 재개발지역 신규 대단지 아파트 입주시작으로 전체 가정용사용량 증가            한 것으로 보임.

- 서대문구 북아현동 신촌e편한세상 22116

- 서대문구 홍은동 북한산더샵 1973

- 은평구 응암동 백련산힐스테이트4차 13821

- 은평구 진관동 은평뉴타운 내 7860

<공공용> : 69천㎥ 감소.

- 마포구 상수동 홍익여고->홍대미대 변경되면서 사용량 감소하여 10216 감소.

- 은평구 수색동 수색역 배관누수 수리후 21728 감소.

<일반용> : 24천㎥ 감소.

- 마포구 신수동 거구장(K-tutle) 예식장 및 뷔페음식점 외국인손님 감소로                 4898 감소함.

- 은평구 응암동 대림시장 누수수리후 4808 감소.

- 서대문구 충현동 웨스트게이트타워 검침주기변경 이후 3409 감소.

<욕탕용> : 15천㎥ 감소.

- 은평구 일부 대중목욕탕 폐업 및 영업중지, 영업부진 등으로 욕탕용 사용    량 감소함.

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.11월(1월납기)		2017.11월(1월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	133,594	10,352.0	131,919	10,433.0	1,675	-81
1	증산4	11,401	1,057	11,247	1,095	154	-38
2	증산5	14,460	793	14,100	771	360	22
3	와우산1	9,746	869	9,771	914	-25	-45
4	와우산2	4,249	983	4,346	1,021	-97	-38
5	만리3	1,898	127	1,932	134	-34	-7
6	홍은	7,679	527	7,538	512	141	15
7	백련	6,472	452	5,369	390	1,103	62
8	백련6	4,049	791	3,821	771	228	20
9	백련9	17	37	16	36	1	1
10	증산3	6,780	438	7,261	458	-481	-20
11	남산4	8,508	814	8,703	825	-195	-11
12	불광터널	28,463	1,681	27,598	1,760	865	-79
13	증산1	11,624	688	10,128	638	1,496	50
14	증산2	7,205	421	7,900	471	-695	-50
15	진관	11,043	674	12,189	637	-1,146	37

○ 증산4 : 감소 ▷ 마포구 월드컵로 240 수영장 수전분리후 11791 감소

○ 증산5 : 증가 ▷ 마포구 월드컵로3길 14 마포한강2차푸르지오 상가입점후       영업호전으로 6777 증가.

○ 와우산1 : 감소 ▷ 마포구 와우산로 94 홍익여고에서 홍익대미대로 변경되면     서 사용량 10216 감소.

○ 와우산2 : 감소 ▷ 마포구 백범로 23 거구장(K-tutle) 예식장 및 뷔페음식점 외국     인손님 감소로 4898 감소함.

○ 만리3 : 감소 ▷ 마포구 만리재옛길 70-5 옥내누수수리후 2088 감소.

○ 홍은 : 증가 ▷ 서대문구 홍은동 북한산더샵아파트 입주시작으로 1973 증가.

○ 백련 : 증가 ▷서대문구 가재울미래로2 DMC파크뷰자이 입주후 사용증가로 3202      증가.

○ 백련6 : 증가 ▷ 서대문구 연세로 50 연세의료원 차감자계량기 지침입력 착오로      11086 증가하였으나(사용량 187515) 담당자 확인후 지침 경정하여 정상사용       량(169180)임.

○ 백련9 : 증가 ▷ 특이사항 없음.

○ 증산3 : 감소 ▷서대문구 응암로 28 연희한양아파트 검침주기 변경으로 13361        감소.

○ 남산4 : 감소 ▷서대문구 충정로 70 웨스트게이트타워 검침주기변경 이후        3409 감소.

○ 불광터널 : 감소 ▷은평구 연서로28길 8 양지스포택 폐업으로 7508 감소.

○ 증산1 :증가 ▷ 은평구 증산로21길 11 삼부사우나 영업호전으로 3657         증가.

○ 증산2 : 감소 ▷ 은평구 응암로4길 22 대림시장 누수수리후 4808 감소.
○ 진관 : 증가 ▷ 은평구 통일로 1050 롯데몰 오픈후 12138 증가.

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,401	1,056,814.3	11,247	1,094,688.5	-37,874.2	-3.46
가정용	10,492	642,225.9	10,385	638,828.6	3,397.3	0.53
공공용	110	108,254	109	133,843	-25,589	-19.12
일반용	794	278,930.4	748	284,269.9	-5,339.5	-1.88
욕탕용	5	27,404	5	37,747	-10,343	-27.40

▷ 증감량 : 37천㎥ 감소.

○ 가정용 : 3천㎥ 증가.

- 마포구 성암로 28 LH가좌행복주택 입주증가로 4371 증가.

○ 공공용 : 25천㎥ 감소.

- 마포구 월드컵북로42길 13 서부운전면허시험장 누수수리후 2087 감소.

- 마포구 월드컵북로38길 25 중암중학교 배관누수수리후 1507 감소.

- 마포구 증산로12 난지물재생센터 누수수리후 1118 감소.

○ 일반용 : 5천㎥ 감소.

- 마포구 하늘공원로 84 한국지역난방공사 전년대비 7131 감소하였으나 계절평균사용        량임.

-  마포구 상암동 MBC 전년대비 10640 감소하였으나 계절평균사용량으로 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 10천㎥ 감소.

- 마포구 월드컵로 240 수영장 수전분리후 11791 감소.

- 마포구 월드컵로 205 마포복지목욕탕 업태변경후 1079 감소.

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동       일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	14,460	792,511.4	14,100	771,317	21,194.4	2.75
가정용	12,688	547,151	12,387	543,222.6	3,928.4	0.72
공공용	71	18,191	68	16,049	2,142	13.35
일반용	1,693	206,812.4	1,636	190,818.4	15,994	8.38
욕탕용	8	20,357	9	21,227	-870	-4.10

▷ 증감량 : 21천㎥ 증가.

○ 가정용 : 3천㎥ 증가.

- 마포구 양화로45 메세나폴리스 아파트 입주후 사용증가로 1935 증가.

○ 공공용 : 2천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 15천㎥ 증가.

- 마포구 월드컵로3길 14 마포한강2차푸르지오 상가입점후 영업호전으로           6777 증가.

- 마포구 월드컵북로 31 아만티호텔 영업호전으로 1120 증가.

- 마포구 월드컵로1길 14 교보빌딩 입점상가 영업호전으로 4387 증가.

- 마포구 양화로 175 마젤란구분소유자회 고지주기 변경으로 2372 증가.

○ 욕탕용 : 870㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,746	868,953.4	9,771	913,595.5	-44,642.1	-4.89
가정용	7,230	408,967.7	7,361	423,864	-14,896.3	-3.51
공공용	83	47,499	83	69,338	-21,839	-31.50
일반용	2,428	397,885.7	2,322	407,864.5	-9,978.8	-2.45
욕탕용	5	14,601	5	12,529	2,072	16.54

▷ 증감량 : 44천㎥ 감소

○ 가정용 : 14천㎥ 감소.

- 마포구 와우산로 29-17 누수수리후 1818 감소.

○ 공공용 : 21천㎥ 감소.

- 마포구 와우산로 94 홍익여고에서 홍익대미대로 변경되면서 사용량           10216 감소.

- 마포구 와우산로 94 홍익대 단과대 (미대) 이주후 7978 감소.

○ 일반용 : 9천㎥ 감소.

- 마포구 서강로 60 유니세프한국위원회 건물내 점포이주 및 변경으로          2662 감소.

- 마포구 홍익로 25 서울가든호텔 영업감소로 1652 감소.

- 마포구 와우산로 72 영업점포 변경후 1459 감소.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현       1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,249	982,760.2	4,346	1,020,972.4	-38,212.2	-3.74
가정용	2,957	634,427	3,042	652,996.4	-18,569.4	-2.84
공공용	81	96,752	90	101,802	-5,050	-4.96
일반용	1,202	231,547.2	1,205	245,348	-13,800.8	-5.62
욕탕용	9	20,034	9	20,826	-792	-3.80

▷ 증감량 : 38천㎥ 감소.

○ 가정용 : 18천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 계절적 요인 및 연휴 등으로 도화동 일대 아파트단지 전체       적인 사용량 감소한 것으로 보임.

○ 공공용 : 5천㎥ 감소.

- 마포구 마포대로 247 아현중학교 수영장 수리로 1달 불사용하여 2954        감소.

- 마포구 신촌로 180 이대역사 누수수리후 2310 감소.

- 마포구 백범로 35 서강대 누수수리후 1421 감소.

○ 일반용 : 13천㎥ 감소.

- 마포구 백범로 23 거구장(K-tutle) 예식장 및 뷔페음식점 외국인손님 감소로            4898 감소함.

- 마포구 마포대로 217 DB투자신탁건물 점포이주로 2529 감소.

- 마포구 신촌로 146 한전 신촌변전소 배관누수수리후 1954 감소.

- 마포구 마포대로 83 신라스테이마포 영업부진으로 1179 감소.

- 마포구 마포대로 52 고려아카데미텔 공실증가로 1055 감소.

○ 욕탕용 : 792㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	1,898	127,184.4	1,932	133,947.9	-6,763.5	-5.05
가정용	1,589	108,713.4	1,618	110,577.5	-1,864.1	-1.69
공공용	8	901	7	592	309	52.20
일반용	300	17,026	306	22,243.4	-5,217.4	-23.46
욕탕용	1	544	1	535	9	1.68

▷ 증감량 : 6천㎥ 감소.

○ 가정용 : 1천㎥ 감소.

- 마포구 만리재옛길 70-5 옥내누수수리후 2088 감소.

○ 공공용 : 309㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 5천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 9㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,679	526,969	7,538	511,800.6	15,168.4	2.96
가정용	7,079	457,175.6	6,970	445,675.4	11,500.2	2.58
공공용	74	14,471	68	15,535	-1,064	-6.85
일반용	519	45,130.4	494	40,665.2	4,465.2	10.98
욕탕용	7	10,192	6	9,925	267	2.69

▷ 증감량 : 15천㎥ 증가.

○ 가정용 : 11천㎥ 증가.

- 서대문구 홍은동 북한산더샵아파트 입주시작으로 1973 증가.

- 서대문구 세검정로1길 29-10 옥내누수로 901 증가.

- 서대문구 홍제원길 25-1 신축빌라 입주후 사용증가로 817 증가.

○ 공공용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 증가.

- 서대문구 홍은중앙로 115 옥내누수로 599 증가.

○ 욕탕용 : 267㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,472	451,532	5,369	389,893.4	61,638.6	15.81
가정용	6,174	417,534	5,113	358,586.2	58,947.8	16.44
공공용	24	9,704	17	6,409	3,295	51.41
일반용	273	16,709	238	17,729.2	-1,020.2	-5.75
욕탕용	1	7,585	1	7,169	416	5.80

▷ 증감량 : 61천㎥ 증가.

○ 가정용 : 58천㎥ 증가.

- 서대문구 가재울미래로2 DMC파크뷰자이 입주후 사용증가로 3202 증가.

○ 공공용 : 3천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 416㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,049	791,216.6	3,821	770,543.6	20,673	2.68
가정용	2,860	174,755.6	2,768	178,048.4	-3,292.8	-1.85
공공용	59	350,421	55	335,461	14,960	4.46
일반용	1,127	249,650	995	239,685.2	9,964.8	4.16
욕탕용	3	16,390	3	17,349	-959	-5.53

▷ 증감량 : 20천㎥ 증가.

○ 가정용 : 3천㎥ 감소.

- 서대문구 연대동문길 110 세대이주후 공가로 503 감소.

○ 공공용 : 14천㎥ 증가.

- 서대문구 연세로 50 연세의료원 차감자계량기 지침입력 착오로 11086 증가하       였으나(사용량 187515) 담당자 확인후 지침 경정하여 정상사용량(169180)        임.

○ 일반용 : 9천㎥ 증가.

- 서대문구 이화여대3길 36 신축공사현장 공사용수사용 증가로 682 증가.

- 서대문구 신촌로 61-1 공사완료후 입주증가로 658 증가.

○ 욕탕용 : 959㎥ 감소.

- 서대문구 연세로4길 22 신촌레스트(찜질방) 영업감소로 963 감소.

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	17	37,184	16	35,844	1,340	3.74
가정용	6	19,420	5	18,321	1,099	6.00
공공용	1	1,389	1	1,272	117	9.20
일반용	10	16,375	10	16,251	124	0.76
욕탕용	0	0	0	0	0	0

▷ 증감량 : 1천㎥ 증가.

○ 가정용 : 1천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 117㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 124㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 변동없음.

- 변동없음.

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,780	438,367.8	7,261	458,339.2	-19,971.4	-4.36
가정용	6,258	360,995	6,754	375,502.2	-14,507.2	-3.86
공공용	38	10,018	40	10,583	-565	-5.34
일반용	482	45,501.8	465	49,241	-3,739.2	-7.59
욕탕용	2	21,853	2	23,013	-1,160	-5.04

▷ 증감량 : 19천㎥ 감소.

○ 가정용 : 14천㎥ 감소.

- 서대문구 응암로 28 연희한양아파트 검침주기 변경으로 13361 감소.

○ 공공용 : 565㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 3천㎥ 감소.

- 서대문구 북가좌동 성공타워 배관누수수리후 2049 감소.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소.

- 서대문구 모래내로 143 오성목욕탕 영업감소로 1538 감소.

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2      동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,508	813,959.2	8,703	824,754.1	-10,794.9	-1.31
가정용	7,148	529,700.4	7,260	509,245.1	20,455.3	4.02
공공용	124	110,702	124	115,442	-4,740	-4.11
일반용	1,232	161,829.8	1,314	188,128	-26,298.2	-13.98
욕탕용	4	11,727	5	11,939	-212	-1.78

▷ 증감량 : 10천㎥ 감소.

○ 가정용 : 20천㎥ 증가.

- 서대문구 북아현로1가길 20 신촌e편한세상1~4단지 입주후 사용증가로         22116 증가.

- 서대문구 북아현동 한우리집 이화여대기숙사 신축후 사용증가로 8038 증       가.

- 서대문구 북아현로20길 69 인우학사 검침장애 해소후 정산으로 823 증가       하였으나 정상사용량임.

- 서대문구 북아현로22라길 19 신축빌라 입주후 604 증가.

○ 공공용 : 4천㎥ 감소.

- 서대문구 이화여대길 52 이화여대 전년대비 8163 감소하였으나 최근 평균사용량       으로 특이사항 없음.

○ 일반용 : 26천㎥ 감소.

- 서대문구 충정로 70 웨스트게이트타워 검침주기변경 이후 3409 감소.

○ 욕탕용 : 212㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	28,463	1,681,114.2	27,598	1,760,897.9	-79,783.7	-4.53
가정용	25,801	1,351,106.8	25,026	1,409,049	-57,942.2	-4.11
공공용	169	67,011.8	173	87,156.8	-20,145	-23.11
일반용	2,472	207,355.6	2,378	205,232.1	2,123.5	1.03
욕탕용	21	55,640	21	59,460	-3,820	-6.42

▷ 증감량 : 79천㎥ 감소.

○ 가정용 : 57천㎥ 감소.

- 은평구 서오릉로21길 36 갈현현대아파트 검침주기변경 이후 7087 감소.

- 은평구 불광로5가길 5-14 옥내누수수리 후 1180 감소.

- 은평구 갈현로11길 46 주계량기 누수수리후 588 감소.

○ 공공용 : 20천㎥ 감소.

- 은평구 연서로29길 31 갈현초등학교 2352 감소하였으나 계량기고장으로       교체이후 정상사용량으로 특이사항 없음.

- 은평구 통일로 873 청구성심병원 영업부진으로 1944 감소함.

- 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 전년도 하반기 (7~8월경) 단지       내 다수 입주기관 이전으로 909 감소함. (전년 평균의 90%)

○ 일반용 : 2천㎥ 증가.

- 은평구 통일로 856 메트로백화점 영업호전으로 1263 증가.

- 은평구 통일로 830 파레제페빌딩 입주점포변경으로 인한 영업호전으로          1132 증가

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소.

- 은평구 연서로28길 8 양지스포택 폐업으로 7508 감소.

- 은평구 불광로 90 대호사우나 영업부진으로 2347 감소.

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,624	687,649.7	10,128	637,946.5	49,703.2	7.79
가정용	10,641	506,149.5	9,224	444,675.3	61,474.2	13.82
공공용	78	96,923	65	116,417	-19,494	-16.74
일반용	900	62,878.2	833	59,842.2	3,036	5.07
욕탕용	5	21,699	6	17,012	4,687	27.55

▷ 증감량 : 49천㎥ 증가.

○ 가정용 : 61천㎥ 증가.

- 은평구 가좌로11가길 10 신축공사현장 사용증가로 1095 증가.

- 은평구 은평터널로 38-4 옥내누수로 1963 증가.

- 은평구 은평터널로7길 7-7 신축빌라 입주후 834 증가.

○ 공공용 : 19천㎥ 감소.

- 은평구 수색로 269-50 수색역 배관누수 수리후 21728 감소.

○ 일반용 : 3천㎥ 증가.

- 은평구 수색동 주택재개발구역 롯데건설 공사용수 사용으로 546 증가.

○ 욕탕용 :4천㎥ 증가.

- 은평구 증산로21길 11 삼부사우나 영업호전으로 3657 증가.

- 은평구 증산로9길 13 천수24시 불한증막 영업호전으로 3028 증가.

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,205	421,362	7,900	470,648.6	-49,286.6	-10.47
가정용	5,973	326,062	6,749	363,293.2	-37,231.2	-10.25
공공용	47	9,141	54	12,481	-3,340	-26.76
일반용	1,180	71,570	1,092	76,710.4	-5,140.4	-6.70
욕탕용	5	14,589	5	18,164	-3,575	-19.68

▷ 증감량 : 49천㎥ 감소.

○ 가정용 : 37천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 응암3동 재개발구역 인근 재건축 등의 사유로 세대 이주       및 공실 증가로 전체적인 가정용 사용량 감소한 것으로 보임.

○ 공공용 : 3천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 5천㎥ 감소.

- 은평구 응암로4길 22 대림시장 누수수리후 4808 감소.

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소

- 은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 영업중지로 1925 감소.

- 은평구 가좌로7길 11 동양사우나 영업부진으로 2464 감소.

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 11월(1월납기)		2017. 11월(1월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,043	673,854.2	12,189	637,369.7	36,484.5	5.72
가정용	10,727	592,266.4	11,803	581,031.9	11,234.5	1.93
공공용	40	31,363	43	19,719	11,644	59.05
일반용	275	49,647.8	341	35,633.8	14,014	39.33
욕탕용	1	577	2	985	-408	-41.42

▷ 증감량 : 36천㎥ 증가.

○ 가정용 : 11천㎥ 증가.

- 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주후 3670 증가.

- 은평구 진관3로21 은평뉴타운엘크루 아파트 입주후 사용증가로 1999 증가.

- 은평구 진관3로 11 힐데스하임 입주후 1219 증가.

- 은평구 진관동 은평솔하임 입주후 972 증가.

- 은평구 연서로41가길 40 스카이힐튼 신축빌라 입주후 677 증가.

- 은평구 통일로92길 39-18 신축빌라 입주후 624 증가.

- 은평구 갈현로25길 28 신축빌라 입주후 622 증가.

- 은평구 통일로 82가길 4-7 신추빌라 입주후 511 증가.

- 은평구 통일로 92길 16-4 B동102호 수도배관파열로 508 증가.

○ 공공용 : 11천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 14천㎥ 증가.

- 은평구 통일로 1050 롯데몰 오픈후 12138 증가.

- 은평구 진관2로 15-8 신한헤스티아 상가입점후 3062 증가.

- 은평구 진관3로 21 엘크루오피스텔 입주후 1442 증가.

- 은평구 통일로 1022 웅신미켈란의아침 입주후 1249 증가.

○ 욕탕용 : 408㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

4		동별 조정량 분석

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.11월	2017.11월	증감량
계	3,829	3,931	-102
아현1	41	34	7	마포대로246 아현아이파크 입주후 사용증가로 7300
아현2	134	141	-7	마포대로247 아현중학교 수영장수리중으로 2954 감소. 마포대로217 DB투자신탁건물 입주점포 감소로 2529 감소.
공덕1	151	159	-8	만리재옛길70-5 누수수리후 2088 감소.
공덕2	90	90	0	특이사항 없음.
신공덕	131	140	-9	백범로37길 12 신공덕1차삼성래미안 1137 감소하였으나 10%내로 정상사용량임. 만리재로 60 삼성아파트 1124 감소하였으나 10%내로 정상임.
도화	99	101	-2	삼개로33 도화우성아파트 2132 감소 새창로 52 도화현대아파트 1290 감소. 사용감소로 인한 것으로 특이사항 없으며 정상사용량 범주임. 마포대로52 고려아카데미텔 영업감소로 인한 공실증가 1055 감소.
용강	141	147	-6	마포대로33 한화아파트 1141 감소. 마포대로33 한화오피스텔 입주점포 변경 및 영업감소로 1698 감소. 마포대로 83 신라스테이마포 영업감소로 1179 감소.
대흥	293	305	-12	신촌로180 이대역 누수수리후 2310 감소. 백범로 35 서강대 누수수리후 1421 감소. 백범로23 신촌거구장(K-tutle) 외국인관광객감소로 인한 영업감소 4898 신촌로 146 한전 신촌변전소 누수수리후 1954 감소.
염리	19	17	2	특이사항 없음.
신수	61	60	1	토정로18길11 래미안웰스트림 입주후 사용증가로 2417 증가.
서강	410	432	-22	와우산로29-17 누수수리후 1818 감소. 와우산로 94 홍익대미대 여고에서 미대로 변경 이후(9월) 사용량 감소로 10216 감소. 와우산로94 홍익대 단과대(미대)이전후 7978 감소. 서강로60 유니세프한국위원회 건물내 점포이주 및 변경으로 2662 감소.
서교	542	540	2	양화로45 메세나폴리스 입주후 사용증가로 1935 증가. 월드컵북로5나길 18 대우미래사랑 대중목욕탕 영업증가로 1657 증가.
동교	40	37	3	양화로175 마젤란구분소유자회 고지주기변경으로 2372 증가. 양화로 156 엘지펠리스빌딩 고지주기변경으로 4538 증가.
합정	318	325	-7	특이사항 없음.
망원1	4	4	0	특이사항 없음.
망원2	281	288	-7	망원로29 왕대박집 목욕탕폐업후 고기집으로 업태변경으로 2269 감소.
연남	14	14	0	특이사항 없음.
성산1	4	5	-1	특이사항 없음.
성산2	549	548	1	성암로28 LH가좌행복주택 입주증가로 4371 증가. 월드컵로243-60 평화의공원 이용객증가로 2037 증가. 모래내로5 우남퍼스트빌스타 주상복합 입주후 1114 증가. 월드컵로34길 7 상암스위트포레 입주후 1200 증가. 월드컵로34길 8 상암도시엔 임주후 1363 증가. 월드컵로34길 14 벽산스마트큐브 오피스텔입주후 1699 증가.
상암	507	544	-37	월드컵북로42길 13 서부운전면허시험장 누수수리후 2087 감소. 증산로 12 난지물재생센터 누수수리후 1118 감소. 하늘공원로 84 한국지역난방공사 전년대비 7131 감소하였으나 계절평균사용량임. 상암동 MBC 전년대비 10640감소하였으나 계절평균사용량으로 특이사항 없음.

○ 마포구                                             (단위 : 천㎥)

○ 서대문구                                           (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.11월	2017.11월	증감량
계	2,957	2,958	-1
천연	80	82	-2	특이사항 없음.
북아현	175	150	25	북아현로1가길20 신촌e편한세상1~4단지 입주후 22116 증가. 신촌로331 아현교회 옥내누수로 1753 증가. 신촌로35길 e편한세상4단지 상가 입점후 3773 증가. 신촌로35길10 e편한세상4단지 오피스텔 1041 증가. 신촌로37길 20 휘트니스센터 오픈후 699 증가.
충현	359	358	1	북아현로20길69 인우학사 검침장애해소후 정산으로 823증가 정상사용량임. 북아현동 한우리집 이화여대기숙사 이용객증가로 8038 증가. 충정로 38-12 우리타워 옥내누수로 858 증가.
신촌	971	974	-3	연세로50 연세의대 별도차감자계량기 심사시 착오로 사용량0으로 입력되었으나 담당자 확인후 사용량 경정함. 연세로2길 101-10 모텔피아노 영업부진으로 2033 감소함. 연세로4길22 점포일부 휴업으로 723 감소.
연희	47	47	0	특이사항 없음.
홍제1	43	44	-1	특이사항 없음.
홍제3	42	43	-1	특이사항 없음.
홍제2	147	147	0	홍제원길25-1 신축빌리입주후 사용증가로 817 증가.
홍은1	283	292	-9	세검정로1길95 벽산아파트 주계량기 교체후 5177감소 정상사용량임. 서대문구 홍지문2길51 위즈하우스402호 누수수리후 1701 감소. 홍은12구역 재개발지역 포스코건설구경확대공사로 사용중지하여 590감소 현재 폐전상태임.
홍은2	44	44	0	특이사항 없음.
남가좌1	104	99	5	가재울미래로2 DMC파크뷰자이 입주후 사용증가로 4319 증가. 남가좌동 상암DMC엘가 입주후 1825 증가.
남가좌2	63	60	3	특이사항 없음.
북가좌1	178	202	-24	응암로28 연희한양아파트 검침주기변경후 13361 감소. 북가좌동487 성공타워 누수수리후 2049 감소.
북가좌2	421	416	5	특이사항 없음.

○ 은평구                                             (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.11월	2017.11월	증감량
계	3,566	3,544	22
녹번	41	42	-1	진흥로136 베스트모텔 폐업으로 513 감소
불광1	457	450	7	통일로 752-40 주계량기누수로 1194 증가. 통일로78가길 9 대명스카이빌 신축후 입주로 797 증가. 통일로 830 파레제페빌딩 입주점포 변경후 영업호전으로 1132 증가. 통일로78길7 BSPORET 스포츠센터 영업호전으로 1863 증가. 불광로136 수양휘트니스 영업호전으로 2036 증가.
불광2	428	410	18	불광로16길 28 옥내누수로 549 증가. 통일로92길 16-4 B동102호 수도배관파열로 508 증가. 연서로41가길 40 스카이힐튼빌라 신축후 입주로 677 증가. 연서로31길 18 보일러누수로 955 증가. 연서로43길 9-21 신축빌라 입주로 592 증가. 통일로92길 39-18 신축빌라 입주로 624 증가. 통일로 856 메트로백화점 영업호전으로 1263 증가. 통일로 856 메트로보석사우나 영업호전으로 3137 중거,
갈현1	21	23	-2	통일로 873 청구성심병원 영업감소로 1944 감소.
갈현2	429	427	2	연서로17길9 신축빌라 입주후 1244 증가. 갈현로25길 28 신축빌라 입주후 622 증가. 갈현로29길8 호수사우나 지하수부족시 수도사용하여 1007 증가.
구산	435	443	-8	서오릉로21길36 갈현현대아파트 검침주기변경후 7087 감소. 갈현로134-2 신축시 공사용으로 사용하다가 신축완료후 정상사용량으로 588 감소. 서오릉로21가길 16 벽산스카이파크 주계량기누수 수리후 647 감소.
대조	15	25	-10	연서로28길 8 양지스포텍 폐업으로 7508 감소.
응암1	37	38	-1	불광천길 536 스마트파크진사우나 영업중지로 1925 감소.
응암2	80	65	15	백련산로37 백련산힐스테이트4차 입주후 13821 증가.
응암3	387	393	-6	응암로4길22 대림시장 누수수리후 4808 감소. 가좌로7길 11 동양사우나 영업감소로 2464 감소.
역촌	13	12	1	진흥로1길24 천일목욕탕 영업호전으로 1417 증가.
신사1	358	350	8	갈현로4길 26-2 사울기독대학 누수로 634 증가. 증산로21길11 삼부사우나 영업호전으로 3657 증가.
신사2	249	247	2	은평터널로7길 7-7 신축빌라 입주후 834 증가. 가좌로11가길 10 신축공사장 사용으로 1095 증가.
증산	23	21	2	증산로9길13 천수24시 불한증막 영업호전으로 3028 증가.
수색	239	281	-42	수색로12길 31 삼성하이츠빌라 재개발구역 세대이주로 605 감소 수색로12길 26-5 목화빌라 전체 세대이주로 939 감소 수색로12길14 세대이주로 1075 감소 수색로269-50 수색역 배관 누수수리후 21728 감소.
진관	354	317	37	진관4로78-38 은평지웰테라스 입주후 3670 증가. 진관3로21 은평뉴타운엘크루아파트 입주후 1999증가 진관3로11 은평힐데스하임 입주후 1219 증가. 은평솔하임 입주후 972 증가. 통일로 1050 롯데몰 오픈후 영업증가로 12138 증가. 진관2로 15-8 신한헤스티아 상가입점후 3062 증가. 진관3로21 엘크루오피스텔 입주후 1442 증가. 통일로 1022 웅신미켈란의아침 상가입점후 1249 증가. 진관동 은평솔하임 오피스텔 입주후 912 증가.

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 11월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,175,811명 (전년 대비 12.2천명 감소)

❍ 업종별 수전수                                                 (단위:천전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2017년 11월	133.3	114.1	1.1	18	0.1
2016년 11월	131.8	113.9	1	16.8	0.1
증 ․ 감	+1.5	+0.2	+0.1	+1.2	0

❍ 평균 최고기온 : 10.3℃(전년 대비-1.3℃)

❍ 평균 최저기온 : 1.3℃(전년 대비 –1.5℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 5일, 15mm(전년 대비-6일,-1.7mm )

❍ 누수복구건수 : 78건 (전년 대비-37건 ).

□ 기타 특이사항