	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치 추가 고장 발생 보고(74호)

1. 관련근거

가. 2017년도 소방재난업무 가이드 재난대응행정편 『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-949호(2017.2.1.) 『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

다. 수서119안전센터-3272(2017.5.26.) 『비상소화장치 고장 발생 알림(74호)』

2. 순찰 활동 중 기 고장 발생 보고한 비상소화장치가 추가적으로 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

식별	비소번호	위 치	발생일 (인지일)	고장내용	조사자	비 고
비 상 소화장치	74호	강남구 헌릉로 569길 52-39 단독주택 앞	2018.1.16.	비소함 외부 찌그러짐 (사용가)	1팀 위.백선열 등 4명	원 인 미상의 외부충격

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	수서119안전센터장
★담당자	이상선		진압1팀장	백선열		119안전센터장	01/18 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-339	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 수서119안전센터 (수서동)	/
전화	445-9019	/전송	451-0019	/		/	대시민공개