복    명    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김홍일	강동길	01/18 이성환

제 목 : 아리수음수대 관리 점검 복명서 (시흥초)

=======================================================================

명에 의거 시흥초등학교 아리수음수대 관리점검을 실시하고 아래와 같이 복명합니다.

【 한울중학교 】

▢ 설치장소 : 시흥초등학교  ( 주소 : 금천구 독산로 23길 26번지 )

▢ 점검일시 : 2018. 1. 18

▢ 점 검 자 : 기계운영7급 이 성 운

▢ 면 담 자 : 성명 손서경 (행정실장)( 연락처 : 856-2677 )

▢ 음수대현황 : 총 18대

▢ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 음수대 유리관리 계약체결 미이행 - 청소용역 업체 전담 관리 주기적 청소시행
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 - 청소용역 업체에서 주기적으로 청소 실시
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 해당없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

▢ 조치사항

- 지속적인 청소와 관리로 항상 음수대주변이 청결할수 있도록 행정지도.

첨부  관리카드 각 1부.  끝.