＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	중부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	배수지 방수·방식 공사 관련 통수전 수질검사 요청

1. 우리 사업소에서 시행중인 『보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사』 와 관련 통수전 수질검사를 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 요청사항

- 공 사 명 : 보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사

- 검사대상 : 보광배수지 1지(시설용량 10,000톤)

- 요청일자 : ‘18.01.24.(수) 14:00(예정)

※ 본부에서 보광배수지 현장점검(‘18.1.23.(화)) 익일 담수 후 수질검사 시행

- 검사항목

구 분	검사항목	비고
먹는물 수질기준	53개 항목 (현장측정 및 미생물 4개 항목 제외)	서울물연구원
현장측정	탁도, 잔류염소, PH, 철 등 4개 항목	사업소 수질팀

※ 수질검사 일정 변경시 유선으로 통보예정.                             끝.

							급수운영과장
주무관							최성태			주무관					유명수					급수운영과장					01/18 유용일
협조자
시행			급수운영과-1207									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		3146-2158						/전송			3146-2189					/													/	부분공개(5)