	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설 자체점검 결과 조치명령대상 확인점검 결과 보고(*******************)

1. 관련근거

가. 예방과-497(2018.1.12.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서            (*****)』와 관련입니다.

나. 예방과-375(2018.1.10.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서            (****)』와 관련입니다.

다. 예방과-135(2018.1.3.)호 『소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서              (********)』와 관련입니다.

2. 소방시설 자체점검결과 조치명령 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 다음과 같      이 보고합니다.

○ 확인자 : 소방위 예용해, 소방교 한도청

대 상	위 치	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	확인 결과
*****	******	작동기능점검	2018. 1. 12.	2018. 1. 28.	2018. 1. 18.	완비
****	*****	작동기능점검	2018. 1. 10.	2018. 1. 19.	2018. 1. 18.	완비
**** ****	******	종합정밀점검	2018. 1. 3	2018. 1. 15	2018. 1. 18	완비

붙임 : 자체점검 결과 지적내역서 1부.  끝.

담당자	한도청		★담당자	예용해		검사지도팀장	이승오		예방과장	01/19 이상일
협조자
시행	예방과-859	(		)	접수		(		)
우	01350	서울특별시 도봉구 도봉로 721 도봉119안전센터	/
전화	02-3492-0119	/전송	02-3492-0119	/	hdc119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)