	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	신길9구역 재개발지역 소방용수시설 이설 공사 제외 대상에 대한 검수 결과 보고

1. 재난관리과-474(2018.1.18.)호 『신길9구역 재개발지역 소방용수시설 이설 공사 제외     대상에 대한 검수 알림』과 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 신길9구역 재개발지역 소방용수시설 이설 공사 제외 대상에 대한

검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2018. 1. 18.

나. 조사대상 : 8개소(지상식 5개소, 지하식 3개소)

다. 검수결과 : 사용가능 6개소, 사용불가 2개소(붙임참조)

라. 행정사항

1) 임시폐전 대상에서 사용가능, 사용불가 소화전으로 변경 완료

2) 소방119행정정보시스템 위치도 등 현재 사진으로 수정 완료

붙임 : 소방용수시설 검수결과 보고 1부.  끝.

	신길119안전센터장
담당자	이태연		1팀장	남중범		119안전센터장	01/19 代남중범
협조자
시행	신길119안전센터-340	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-841-0119	/전송		/		/	대시민공개