피난·방화시설 불시단속 조사서[장사*]

확인일:2018. 1. 16.

대상명	***		위 치	**************
대표자	***	전화번호	*** *************		주용도	일반음식점
규 모	철근콘크리트조, 5/1층, 연면적 995.72㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하 1층, 사용면적 197.43㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 등 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	출입구, 비상구 유도등 위치 부적정으로 식별 곤란	조치명령
방화셔터 작동여부	해당사항 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 관리 철저토록 지도 및 안내
참 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박래성		김성문		01/19 최규태
협조	이병화