＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	중부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	약수가압장 모터펌프 용량검토 요청

2018년 약수가압장 노후시설 개량 공사와 관련하여 따로붙임과 같이 모터펌프 용량검토를 의뢰하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

【 시 설 현 황 】

시 설 명	펌프형식	동 력	양 정	토 출 량	제작일자	비 고
약수가압장	양흡입	50HP	43m	3.4㎥/min	‘07.08.	2대

따로붙임 : 용량검토서 및 급수량 각 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	황영배		기전팀장	김충완		시설관리과장	01/19 허준행
협조자
시행	시설관리과-1792	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개